| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream-Yichang) metres | Rate of flow (inflow-Cuntan) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aug 01 | 161.22 | 69.06 | 38000 | 34500 |
| 02 | 160.75 | 70.05 | 36000 | 38800 |
| 03 | 161.02 | 69.50 | 34800 | 34700 |
| 04 | 160.91 | 69.56 | 30500 | 34800 |
| 05 | 160.33 | 69.27 | 26500 | 33300 |
| 06 | 159.57 | 69.35 | 27000 | 33400 |
| 07 | 158.96 | 69.00 | 26000 | 31500 |
| 08 | 158.42 | 69.00 | 28000 | 31600 |
| 09 | 157.84 | 69.08 | 31500 | 31900 |
| 10 | 157.74 | 69.12 | 30500 | 32000 |
| 11 | 157.16 | 69.34 | 24500 | 32300 |
| 12 | 155.40 | 69.95 | 26000 | 37400 |
| 13 | 153.90 | 70.15 | 35500 | 39600 |
| 14 | 153.26 | 70.73 | 39000 | 41600 |
| 15 | 155.60 | 70.54 | 53000 | 40900 |
| 16 | 157.13 | 70.97 | 47500 | 42500 |
| 17 | 157.71 | 71.17 | 51000 | 44200 |
| 18 | 158.39 | 71.89 | 64000 | 48000 |
| 19 | 160.50 | 71.95 | 73800 | 47700 |
| 20 | 163.63 | 71.89 | 74500 | 48800 |
| 21 | 167.04 | 71.80 | 59000 | 48200 |
| 22 | 167.41 | 71.71 | 37000 | 47700 |
| 23 | 166.14 | 71.81 | 35000 | 47900 |